國立雲林科技大學　節能措施執行通知公告

發文日期：中華民國107年8月8日

發文字號：雲科大總校字第1070808號

檔號：04050199

保存年限：3年

主旨：公告本校「107年節能執行措施」，請各單位配合轉知所屬，以免造成不便。

公告事項：

- 依據本校「107年節能小組會議」及行政院「政府機關及學校節約能源行動計畫」辦理。

- 本校為配合政府節能政策，以用電不成長為原則，及減省本校節約能源出，自105年~108年向內政部建築研究所爭取「永續智慧社區創新實證示範計畫」場域建置約5,000萬元之四年期計畫，建置本校智慧雲端管理系統，並因應未來落實各單位自主用電管理之便利性，配合執行永續智慧社區創新實證示範計畫」場域建置陸續完成，將於本年度(107)執行大型空調及小型冷氣需量控制、小型冷氣管控及隨課供電(一般教室)等節能措施，各單位執行期程如下:(小型冷氣控管控日程如附件所示，一般教室冷氣控管以課表為主，臨時有異動由單位管理人進行設定變更)

  - 工程學院、管理學院及行政大樓：107年8月14日。

  - 設計學院：107年9月5日。

  - 人文學院：107年9月15日後陸續執行。

  - 其他單位目前已有建置冷氣管控設備及本年度陸續新設管控設備完成測試後於107年8月14日後陸續執行。

- 工程學院、管理學院及行政大樓於105年及106年小型冷氣管控設備建置完成。

- 設計學院及人文學院(除教師研究室外)於107年度10月底前小型冷氣管控設備建置完成。

- 本節能措施已於107年7月4日函知本校各單位及107年7月11日召集各單位進行雲端管理系統教育訓練，針對小型冷氣管控及一般教室隨課供電操作進行教育訓練完竣，並於107年7月11日至107年7月31日完成各單位管理人員調查建置及不停機空間調查(如機房、重要設備長期24小時運轉等)。

- 執行期間如有冷氣臨時需求及其他因素，可以聯繫單位管理人員進行管控調整。

- 各單位管理人異動、或空間有不停機需求變更請至總務處營繕組下載申請表，用印後送至營繕組做設定，另單位舉辦大型活動(如學測、統測)需借全校性空間，其小型冷氣管控需解除控管者，亦請至總務處營繕組下載申請表，用印後交營繕組辦理設定。

- 本節能措施實施期間如有設定或設備問題請先聯繫本校系統廠商：許主任耀升0929791411及許經理勝宏0935331545，立即於線上做處理。

- 本校連絡人：總務處營繕組吳組長見福、張技正長清及李子楹小姐 校內分機：2441、2448及2446。

- 以上節能措施將依執行狀況、成果及需求調整，日後將再公告後實施。

辦公室、會議室

| 時間 | 每年12月至次年3月原則不開啟冷氣空調系統 |
| --- | --- |
|  | 冷氣空調使用管控機制 |
| 每年4〜11月 | 上午9點後方可開啟冷氣空調系統 星期一至五 : 早上9時至17時；17時、19時、21時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行 開啟)，23時00分以後不開放。(09：00〜17：00、17：02〜19：00、19：02〜2：100、21：02〜23：00) 星期六 : 早上9時開放至11時；11時、13時、15時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行 開啟)，17時00分以後不開放。(09：00〜11：00、11：02〜13：00、13：02〜15：00、15：02〜17：00) 星期日 : 不開放 |
| 以上不開放時間若遇臨時或緊急有需求者，洽單位管理人進行臨時設定 |

教師研究室、學生研究室、實驗室、專業教室、其他空間

| 時間 | 每年12月至次年3月原則不開啟冷氣空調系統 |
| --- | --- |
|  | 冷氣空調使用管控機制 |
| 每年4〜11月 | 上午9點後方可開啟冷氣空調系統 星期一至五 : 早上9時至18時；18時、20時、22時、24時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行 開啟)，隔日2時00分以後不開放。(09：00〜18：00、18：02〜20：00、20：02〜22：00、22：02〜23：59、00：02〜02：00) 星期六、星期日: 早上9時開放至12時30分；12時30分、16時30分、19時及21時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行 開啟)，23時分以後不開放。(09：00〜12：30、12：32〜16：30、16：32〜19：00、19：02〜21：00、21：02~23：00) |
| 以上不開放時間若遇臨時或緊急有需求者，洽單位管理人進行臨時設定 |

電腦教室

| 時間 | 每年12月至次年3月原則不開啟冷氣空調系統 |
| --- | --- |
|  | 冷氣空調使用管控機制 |
| 每年4〜11月 | 上午9點後方可開啟冷氣空調系統 星期一至五 : 早上9時至17時；17時、19時、21時及23時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行開啟)，24時00分以後不開放。(09：00〜17：00、17：02〜19：00、19：02〜21：00、21：02〜23：00、23：02〜23：59) 星期六、星期日: 早上9時開放至12時30分；12時30分、16時30分、19時及21時分別停機2分鐘(2分鐘後有需要者再自行開啟)，23時分以後不開放。(09：00〜12：30、12：32〜16：30、16：32〜19：00、19：02〜21：00、21：02〜23：00) |
| 以上不開放時間若遇臨時或緊急有需求者，洽單位管理人進行臨時設定 |

普通教室(一般教室)

| 時間 | 每年12月至次年3月原則不開啟冷氣空調系統 |
| --- | --- |
|  | 冷氣空調使用管控機制 |
| 每年4〜11月 | 教室冷氣隨排定課表供電 |
| 以上不開放時間若遇臨時或緊急有需求者，洽單位管理人進行臨時設定 |

# Text boxes

裝

訂

線